意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
技术要求：

一、体视显微镜（三目，带摄像）
▲1、采用双光轴平行光系统。

▲2、镜体至少具备0.63-6.3放大倍数，变倍比≥10 

▲3、倍率表示至少具备：0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.2/4/5/6.3等，宏观观察，微观观察之间轻易转换。

4、眼幅调整范围：50～75mm。（±3mm）
▲5、配备1倍平场复消色差物镜，工作距离：80MM(±3mm)。

▲6、具备粗微调聚焦机构，通过同轴的粗/微调焦旋钮，不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节（提供配套工具）并且可以锁定，防止在观察过程中图像变模糊。同时需确保在安装了显微照相或视频系统后，还可以轻便地操作。

★7、配备成像系统

8、采用高灵敏度CMOS传感器的相机。

9、至少具备HDMI & Wi-Fi 等功能，可实现同时输出。

▲10、≥1920*1080(1080P）的输出分辨率，可实现 ≥16M 像素图像的捕获和预览。

11、具备≤2.5×2.5um像素。

12、芯片尺寸≥1英寸。

▲13、全幅全分辨率采集帧速≥30fps，≥30@3840*2160(HDMI)，≥30@1920*1080(HDMI)，≥30@3840*2160(Wi-Fi,GE)。

二、双目

▲1、采用双光轴平行光系统。

▲2、镜体至少具备0.63-6.3放大倍数，变倍比≥10 。

▲3、倍率表示至少具备：0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.2/4/5/6.3等，宏观观察，微观观察之间轻易转换。

▲4、总体放大倍数至少具备：6.3-63倍，工作距离：80mm(±3mm)

5、采用30度（±5度）固定角度双目镜筒，目镜：≥10×，视场数：≥20。

6、眼幅调整范围：50～75mm(±3mm)。
▲7、配备1倍平场复消色差物镜，工作距离：≥80MM。

▲8、具备粗微调聚焦机构，通过同轴的粗/微调焦旋钮，不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节（提供配套工具）并且可以锁定，防止在观察过程中图像变模糊。同时需确保在安装了显微照相或视频系统后，还可以轻便地操作。

9、运行条件：电源应符合国标标准，可在摄氏5℃～40℃（±3℃）和相对湿度85%（±5%）的环境条件下运行。
三、售后服务：整机原厂免费保修3年

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修三年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。
